ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору участия в долевом строительстве жилья №001 от «04» ноября 2008г.

СОСТАВ

пускового минимума по жилому дому №15, д. Комлево, ул. Сенявина
В состав пускового минимума объекта входят:

1. Общестроительные работы

2. Отопление (индивидуальное, с установкой котлов и стальных панельных радиаторов)

3. Внутреннее горячее и холодное водоснабжение (ввод в квартиру, с разводкой по санузлам и кухне)
4. Внутренняя канализация фекальная (монтаж стояков, внутриквартирная разводка к точкам подключения приборов; без установки ванн, раковин, унитазов, моек, умывальников)

5. Внутренние электромонтажные работы (установка счетчика, щитка в квартире, без внутриквартирной разводки и установки арматуры)

6. Внутреннее газоснабжение (монтаж разводки по кухне, подключение отопительного котла, без установки газовых плит)

7. Наружные сети водоснабжения и канализации (полностью)
8. Наружные сети электроснабжения (полностью)
9. Наружные сети газоснабжения (полностью)
10. Штукатурные работы внутри квартиры не производятся

11. Полы (тепло-шумоизоляция полов, устройство черновых цементных стяжек внутри квартиры)

12. Стяжки в санузлах (устройство черновых цементных стяжек под полы и гидроизоляция в санузлах)
13. Установка оконных блоков и подоконных досок в местах общего пользования

14. Установка оконных блоков и подоконных досок по квартирам (окна и балконный дверной блок – однокамерные стеклопакеты, профиль ПВХ).

15. Установка входных дверных блоков без наличников в квартиры (без установки внутренних дверей в квартире)

16. Чистовая отделка мест общего пользования (с окраской стен лестничных клеток, настилкой керамической плитки по лестничным площадкам)

17. Телефонизация, радиофикация, телевидение – (ввод в квартиру труб ПВХ, для прокладки кабелей)
18. Благоустройство и озеленение вокруг дома выполняется согласно проекту полностью
19. Гидроизоляция, цементная стяжка и покрытие на лоджиях не выполняется
20. Остекление лоджий (выполняется конструкциями из ПВХ профиля)
Застройщик:







Участник:

__________________________ 





__________________________
PAGE  

